**INFORMACJA DLA ZLECAJĄCYCH BADANIA WODY**

1. Zlecenie należy złożyć na formularzu zlecenia na badanie wody dostępnym
w Sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu na ul. Kołłątaja 4 lub na stronie internetowej [www.zwik.swi.pl](http://www.zwik.swi.pl)
2. Zlecenie należy złożyć osobiście w Sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu lub na adres e-mail: zwik@zwik.fn.pl
3. Po złożeniu zlecenia należy skontaktować się z Laboratorium w celu ustalenia daty
i godziny poboru próbki wody.

**Tel: (91) 327 42 03 lub 665 127 232 poniedziałek-piątek godz. 7.00-15.00**

1. W przypadku badań wody wykonywanych w celu przedstawienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przed złożeniem zlecenia należy ustalić zakres badań
z Państwową Inspekcją Sanitarną.
2. Czas oczekiwania na wyniki badania wody wynosi **3 dni**
(np. pobór próbki w poniedziałek - odbiór wyników badań w czwartek)
3. **Odbiór wyników osobiście** w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu na ulicy **Kołłątaja 4, w pokoju nr 6 lub 18, w godzinach 12.00 – 14.00.**
4. **Odbiór wyników będzie możliwy po dokonaniu zapłaty** na podstawie faktury wystawionej przez Dział Zbytu ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu, **ul. Kołłątaja 4, pokój nr 6 lub 18, tel. (91) 506 53 50 lub (91) 506 53 52**
5. Przed poborem próbki wody do spożycia zaleca się kilkuminutowe spuszczenie wody
z instalacji.
6. W przypadku poboru wody z nowych przyłączy konieczne jest spuszczenie
kilku m3 wody (czas od 30 do 60 minut)
7. **Punkt poboru należy tak przygotować, aby nie stwarzał zagrożenia** dla pobierającego próbkę tzn. wykop musi być zabezpieczony przed osuwaniem się ziemi, ze studzienki powinien być wyprowadzony kranik ponad obudowę. W razie zagrożenia **pobierający może odstąpić od poboru**.
8. **Kranik, z którego będzie pobierana próbka będzie poddawany dezynfekcji płomieniem** – należy przygotować taki, aby było to możliwe.